附件一：

| 梯号 | 电梯品牌 规格及型号 | 层/站/门 | 运行地点 | 保养时间 | 保养金额 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13G068874 | 日立电梯HGP | 20/20/20 | 酒店员工电梯 |  |  |
| 13G068873 | 日立电梯HGP | 20/20/20 | 酒店员工电梯 |  |  |
| 13G068888 | 日立电梯HGP | 20/20/20 | 酒店客梯 |  |  |
| 13G068886 | 日立电梯HGP | 21/21/21 | 酒店客梯 |  |  |
| 13G068887 | 日立电梯HGP | 21/21/21 | 酒店客梯 |  |  |
| HA4621006 | 迅达电梯 | 5/5/5 | 酒店餐饮客梯 |  |  |
| HA4621007 | 迅达电梯 | 5/5/5 | 酒店餐饮客梯 |  |  |
| HA4621008 | 迅达电梯 | 5/5/5 | 酒店餐饮货梯 |  |  |
| HA4621009 | 迅达电梯 | 2/2/2 | 酒店 |  |  |
| 餐梯南 | 南侧餐梯 | 4/4/4 | 酒店餐饮后堂 |  |  |
| 餐梯北 | 北侧餐梯 | 4/4/4 | 酒店餐饮后堂 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

说明：1、法定大修、整改项目的部件更换，需电梯制造单位授权委托，其手续费用另行约定；

2、以上价格包含税票；

3、以上价格表有效期12个月；

附件二：

| 序号 | 检查项目基本要求 | 检查方法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间干净、整洁，门窗完好，照明正常。 |  |  |
| 2 | 开闸扳手、盘车手轮齐备，物品整齐 |  |  |
| 3 | 开闸后不蹭闸，抱住后手动盘轮不动，检测开关灵活 |  |  |
| 4 | 平层标记清晰可见 |  |  |
| 5 | 曳引绳绳头高度均匀，有背母，销子和二元保护 |  |  |
| 6 | 曳引轮槽磨损量均匀，达标，槽内无油腻 |  |  |
| 7 | 曳引轮轴承无异响，导向轮轴承无异响无漏油 |  |  |
| 8 | 曳引机、控制柜、线槽等机房设备接地良好 |  |  |
| 9 | 控制柜内无安全回路短封线 |  |  |
| 10 | 机房内各安全开关有效（检修、急停、限速器、盘车轮） |  |  |
| 11 | 轿顶，轿厢照明有效 |  |  |
| 12 | 轿顶卫生清洁，油杯油量适中不溢流 |  |  |
| 13 | 曳引绳松紧度达标，绳体磨损量合格，无断股无毛刺 |  |  |
| 14 | 安全钳，导靴间隙适中，运行中无刮蹭异响 |  |  |
| 15 | 轿顶急停按钮，检修开关，运行按钮有效 |  |  |
| 16 | 限位开关，极限开关有效 |  |  |
| 17 | 厅门门头卫生清洁 |  |  |
| 18 | 厅门锁可靠，有效 |  |  |
| 19 | 偏心轮间隙适中，门缝适中 |  |  |
| 20 | 警铃，电话，应急灯有效 |  |  |
| 21 | 底坑卫生清洁，无积水，底坑照明有效 |  |  |
| 22 | 底坑涨紧轮高度适中，运行无异响 |  |  |
| 23 | 底坑各急停开关可靠安全（缓冲器，涨紧轮，急停） |  |  |
| 24 | 对重缓冲距离不小于150mm |  |  |
| 25 | 补偿链离地面不小于50mm，运行中无刮蹭 |  |  |
| 26 | 补偿链导向装置有效 |  |  |
| 27 | 液压缓冲器有油 |  |  |