## Sheet1
徽盐世纪广场项目设备机房装修升级改造清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 合价（元） | 材料品牌 | 备注及说明
|  |  |  | 人工单价 | 材料单价
1 | A座电梯机房地坪漆 | ㎡ | 76 |  |  |  |  | 地面清理打磨，涂刷底层，中涂层，面层
2 | B座电梯机房乳胶漆 | ㎡ | 380 |  |  |  |  | 地面和设备防护，涂刷乳胶漆两遍
3 | 地库负一层风机房地坪漆 | ㎡ | 30 |  |  |  |  | 地面清理打磨，涂刷底层，中涂层，面层
4 | 地库负一层风机房乳胶漆 | ㎡ | 140 |  |  |  |  | 地面和设备防护，涂刷乳胶漆两遍
5 | 自管配电房地坪漆 | ㎡ | 450 |  |  |  |  | 地面清理打磨，涂刷底层，中涂层，面层
6 | 自管配电房乳胶漆 | ㎡ | 1130 |  |  |  |  | 地面和设备防护，涂刷乳胶漆两遍
7 | 热力交换站乳胶漆 | ㎡ | 130 |  |  |  |  | 地面和设备防护，涂刷乳胶漆两遍
8 | 稳压泵房地坪漆 | ㎡ | 85 |  |  |  |  | 地面清理打磨，涂刷底层，中涂层，面层
9 | 稳压泵房乳胶漆 | ㎡ | 360 |  |  |  |  | 地面和设备防护，涂刷乳胶漆两遍
10 | 冷却机房和中央空调机房贴砖 | ㎡ | 450 |  |  |  |  | 600*600地砖，厚度12厘米
11 | 冷却机房和中央空调机房乳胶漆 | ㎡ | 1200 |  |  |  |  | 地面和设备防护，涂刷乳胶漆两遍
12 | 气体灭火机房地坪漆 | ㎡ | 45 |  |  |  |  | 地面清理打磨，涂刷底层，中涂层，面层
13 | 气体灭火机房乳胶漆 | ㎡ | 210 |  |  |  |  | 地面和设备防护，涂刷乳胶漆两遍
14 | 水泵房贴砖 |  | 170 |  |  |  |  | 600*600地砖，厚度12厘米
15 | 水泵房刷漆 |  | 380 |  |  |  |  | 地面和设备防护，涂刷乳胶漆两遍
16 | 保洁费 | 处 | 31 |  |  |  |  | 垃圾装袋，搬运，打扫等
17 | 税金 | 投标人自报 | [5 empty] | 增值税专用发票
18 | 总计