- 附件1：

合肥盐业冷链食品加工中心供配电设计项目

询比价报价单

| 项目名称 | 报价包含的内容 | 总价（含税及一切费用） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合肥盐业冷链食品加工中心供配电设计项目 | - 合肥盐业冷链食品加工中心1#、2#、3#库房、研发楼及周边厂区的供电干线的设计项目，主要内容包括且不限于：完成供电报装、供电方案及方案批复工作；红线内外高压线路 、电力排管、电缆井；红线内开闭所、配电房设备及设备基础、电缆沟、 配电房所有出线电缆、室外管网、工井的设计及设计图纸的图审批复工作；配合业主的供电施工招标提供项目概算；在项目施工全过程中提供技术指导工作；配合业主的项目验收工作。报价为一次性包死价，全过程中不作调整，包含设计费、配合费、协调费、验收、税金等一切费用，图纸要求电子版一套、纸质版十套。 | 元 | % |